Národní program Životní prostředí

*Metodika jednotkové dotace pro oblast nuceného větrání s rekuperací odpAdního tepla a stínění*

1. **Vstupy do výpočtu dotace**
2. **Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Řešené opatření** | **Jednotka** | **Jednotkový náklad Kč/jednotka (bez DPH)**1) |
| **Instalace nuceného větrání s rekuperací ve výukových prostorách vzdělávacích budov**  | Počet žáků | 9 800 |
| **Instalace nuceného větrání s rekuperací v ostatních typech prostorů**  | m3/hod | 390 |

1) U památkově chráněných nebo architektonicky cenných budov je možné max. limit jednotkového nákladu navýšit. Navýšení **musí být podloženo požadavkem/doporučením vyplývajícím ze stanoviska Národního památkového ústavu a ocenění projektanta.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Řešené opatření** | **Koeficient k1** |
| **Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve výukových prostorách vzdělávacích budov** | 0,6 - pro jednotky se jmenovitým výkonem do 1.500 m3/hod na jednotku1,0 - pro ostatní jednotky |
| **Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v ostatních typech prostorů**  | 0,6 - pro jednotky se jmenovitým výkonem do 1.500 m3/hod na jednotkuJednotky se jmenovitým výkonem od 1.500 m3/hod:0,5 – pro systémy s regulací průtoku vzduchu on/off 0,7 – pro systémy s pevně nastavenou regulací průtoku vzduchu na základě časového harmonogramu či % výkonu jednotky) a ostatní neuvedené systémy regulace1,0 – pro systémy s plynulou regulací průtoku vzduchu na základě výskytu rozhodných škodlivin (např. čidlo CO2 pro osoby) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Řešené opatření** | **Koeficient k2** |
| **Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve výukových prostorách vzdělávacích budov**  | 0,6 |
| **Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v ostatních typech prostorů** | 0,6 |

1. **Zlepšení kvality vnitřního prostředí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Řešené opatření** | **Jednotkový náklad Kč/m2 (bez DPH)**1) |
| **Vnější a meziokenní stínící****prvky orientované s odklonem větším než 25°od severu** | 3 700  |

1) U památkově chráněných nebo architektonicky cenných budov je možné max. limit jednotkového nákladu navýšit. Navýšení **musí být podloženo požadavkem/doporučením vyplývajícím ze stanoviska Národního památkového ústavu a ocenění projektanta.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Řešené opatření** | **Koeficient k1** |
| **Vnější a meziokenní stínící prvky orientované s odklonem větším než 25°od severu** | **V závislosti na způsobu ovládání**0,6 - ruční mechanické ovládání0,9 - ruční elektronické ovládání1,0 - automatické ovládání na základě meteostanice s rozdělením orientace vůči světovým stranám |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Řešené opatření** | **Kvalita opatření** | **Koeficient k2** |
| **Vnější a meziokenní stínící prvky orientované s odklonem větším než 25°od severu** | Ruční mechanické ovládání | 0,6 |
| Ruční elektronické ovládání. | 0,6 |
| Automatické ovládání na základě meteostanice s rozdělením orientace vůči světovým stranám | 0,6 |

1. **Výpočet dotace**

**Výpočet výsledné dotace pro dané opatření:**

realizovaný rozsah (m. j.) \* jednotkový náklad \* k1= **celkové přímé způsobilé realizační výdaje projektu[[1]](#footnote-1)**

Celkové přímé způsobilé realizační výdaje projektu \* k2 = **dotace pro dané opatření[[2]](#footnote-2)**

K výsledné podpoře může být jako způsobilý výdaj připočtena daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli.

Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z části, pak je DPH vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

1. V případě, že budou žadatelem nastavené způsobilé výdaje na listu **1) Kumulativní rozpočet** výpočtového nástroje nižší než způsobilé výdaje vzešlé z tohoto algoritmu, vstupuje do výpočtu podpory tato nižní hodnota. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotace je limitována 85 % způsobilých výdajů projektu. [↑](#footnote-ref-2)